## Группы (hidden)
Приложение 1
к постановлению администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 29.10.2013 года № 2893
Группы многоквартирных жилых домов, расположенных на территории МО «Опольевское сельское поселение» с учетом степени благоустройства
Номер группы домов и краткая характеристика многоквартирного дома (МКД) с учетом степени благоустройства | Адрес МКД | Перечень и периодичность работ по содержанию и ремонту МКД с учетом конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества многоквартирного дома
Группа №1 | д.Ополье, д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14в | ПРИЛОЖЕНИЕ к группе домов №1
Дома по 3-й этаж без лифта, без мусоропровода, с ВДГО, с ГВС.
Группа №2 | п.Алексеевка, ул.Железнодорожная, д. 5а, ул.Зеленая, д. 1а, 2/6, 3, 4, 6, 8, 10, ул.Заводская, д.2, 4. | ПРИЛОЖЕНИЕ к группе домов №2
Дома по 5-го этаж без лифта, без мусоропровода, с ВДГО, без ГВС.
Группа №3 | п.Алексеевка, ул.Железнодорожная, д.1/2, 5, ул.Зеленая, д.1 | ПРИЛОЖЕНИЕ к группе домов №3
Дома по 2-й этаж без лифта, без мусоропровода, с ВДГО, без ГВС., аварийные

## №5
ПРИЛОЖЕНИЕ к группе домов №5
Перечень и периодичность работ по содержанию и ремонту многоквартирных жилых домов МО "Пустомержское сельское поселение", согласно договору управления между собственниками помещенй и ООО "УК"Комунальные сети" с учетом конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества многоквартирного дома
д.Мануйлово, д.1.
Виды работ | Периодичность | Размер платы, руб./кв.м. помещения
1.Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 0
Зимний период
Механизированное подметание и сгребание снежной массы должно начинаться при ее толщине на дорожном полотне 2-3 см | не производится
Вывоз снега с уличных и квартальных проездов | не производится
Вывоз снега с дворовых территорий | не производится
Очистка тротуаров и дворовых территорий от снега и льда производится-при снегопадах | не производится
Сбрасывание снег с скрыш и удаление с началом оттепелей сосулек производится в светлое время суток с обязательным применением мер предосторожности для пешеходов и транспорта. При этом должны приниматься меры, обеспечивающие сохранность деревьев, кустарников, электропроводов, вывесок, рекламных установок, линий связи и т.д. | не производится
Уборка сброшенного с крыш снега и ледяных сосулек
Весенний период
Прочистка люков и приемных колодцев ливневой сети | не производится
Промывка и расчистка канавок для стока воды | не производится
Общая санитарная очистка территории | не производится
Летний период
Уборка дворовых территорий, внутриквартальных проездов | не производится
Очистка смотровых и дождеприемных колодцев, а также сети ливневой канализации | не производится
Очистка дождеприемных колодцев и решеток, расположенных на пониженных участках | не производится
Уборка опавших листьев с проезжей части улиц, пешеходных тротуаров, дворовых территорий, пешеходных дорожек и детских площадок | не производится
Зимний период
Снег при ручной уборке тротуаров и внутриквартальных (асфальтовых и брусчатых) проездов должен убираться полностью под скребок. При отсутствии усовершенствованных покрытий снег следует убирать под жвижок, оставляя слой снега для последующего его уплотнения | не производится
Места, недопустимые для уборочных машин, должны убираться вручную до начала работы машин
Очистка наружных площадок у входных дверей и тамбуров лестничных клеток от снега и наледи
Очистка тротуаров во время снегопада (сдвижка и подметание снега)
1 класса
2 класса
3 класса
Очистка тротуаров при отсутсвии снегопада (сдвижка и подметание снега:
1 класса
2 класса
3 класса
Очистка покрытий при отсутсвии снегопада от снега наносного произхождения с поощью спецмашин (с плуднощеточным оборудованием) для тротуаров:
1 класса
2 класса
3 класса
При возникновении скольскоски обработка дорожных покрытий пескосоляной смесью должна производиться по норме 0,2-0,3 кг/м при помощи распределителей. Время обработки пескосоляной смесью дорожных покрытий первоочередных территорий | не производится
Уборка участков тротуаров и дворов, покрытых уплотненым снегом, как правило, скалывателями- рыхлителями уплотненого снегас одновременным скалыванием, сгребанием и уборкой скола
Сброс накапливающего на крышах снега
Очистка от снега и льда крыш с наружным водоотводом
Очистка козырьков и ступеней крылец
Укладка сдвинутого снега в валы и кучи на тротуарах:
1 класса
2 класса
на остальных территориях
Весенний период
Промывка и расчистка канавок для обеспечения оттока воды в местах, где это требуется для нормального отвода талых вод | не производится
Сгон талой воды к люкам и приемным колодцам ливневой сети
Общая очистка дворовых территорий после окончания таяния снега, сбор и удаление мусора, оставшегося снега и льда (с немедленным вывозом мусора) | не производится
Летний период
Подметание тротуара: | не производится
1 класса
2 класса
3 класса
Поливка тратуаров в жаркое время дня с помощью спецмашин
Уборка территории с усовершенствованным покрытием
Уборка территории без покрытий
Уборка газонов(средней, сильной, случайной засоренности)
Благоустройство
Содержание и уход за элементами озеления и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | не производится
Благоустройство
Заделка впадин и трещин в покрытиях и на водоотводящих устройствах придомовой территории | не производится
Срезка выпуклостей на путях стока воды
Засыпка песчаным грунтом с послойным трамбованием просадок, образовавшихся в местах прокладки инженерных сетей, или в насыпных грунтах | не производится
Очистка от земли, мусора, травы кюветов, лотков и других водоотводящих устройств | не производится
Ремонт указателей наименования улицы, переулка, площади и пр. | не производится
Озеленение
Содержание и уход за элементами озеления и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | не производится
Содержание в удовлетворительном состоянии деревьев, кустарников, газонов
Расстояние от здания, объекта до оси: ствола дерева, 5,0 м; кустарника1,5м.Расстояние от края тротуара и садовой дорожкидо оси: 0,7; 0,5 Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большого диаметра. Деревья, высаживаемые у здания, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых помещений в пределах требований настоящих норм.
Осмотры общего имущества
Осмотр общего имущества, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства РФ, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан
Использование противогололёдного состава | не производится
2. Уборка помещений общего пользования
Обслуживание подвалов, технических подполий
Виды работ | Периодичность
Осмотр состояния помещения:
в том числе - с предоставлением сведений по установленной форме | не производится
- с целью определения качества содержания и потребности в ремонте | не производится
Обеспечение содержания:
в.т.ч. - обеспечение температурно - влажностного режима в помещениях, проходах | не производится
.- входы, выходы и запорные устройства | не производится
- информационные надписи (о ключах, о принадлежности оборудования) | не производится
- отсутствие постороннего имущества, чистота, доступность (в т.ч. освещенность) к инженерным сетям и оборудованию | не производится
- уборка по согласованному графику | не производится
- защита от проникновения бездомных животных | не производится
Обслуживание чердаков
Виды работ | Периодичность
Осмотр состояния помещения:
в том числе - с предоставлением сведений по установленной форме | не производится
- с целью определения качества содержания и потребности в ремонте | не производится
Обеспечение содержания:
в.т.ч. - обеспечение температурно - влажностного режима в помещениях, проходах | не производится
.- входы, выходы и запорные устройства | не производится
- информационные надписи (о ключах, о принадлежности оборудования) | не производится
- отсутствие постороннего имущества, чистота, доступность (в т.ч. освещенность) к инженерным сетям и оборудованию | не производится
- уборка по согласованному графику | не производится
- защита от проникновения бездомных животных | не производится
Уборка лестничных клеток
Виды работ | Периодичность
Обметание окон, подоконников, отопительных приборов | не производится
Обметание стен | не производится
Влажная уборка окон , подоконников, отопительных приборов | не производится
Влажное подметание лестничных клеток | не производится
Мытье лестничных клеток | не производится
Влажная протирка ограждений лестничных маршей | не производится
Обметание дверей, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для электрощитов и слаботочных устройств | не производится
3. Вывоз ТБО |  | 3.15
Виды работ | Периодичность
Сбор и вывоз твердобытовых отходов | по графику
Сбор и вывоз крупногабаритных отходов | не производится
4. Обслуживание внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения: |  | 3
Виды работ | Периодичность
Общие мероприятия:
Прием заявок от населения, (дежурных служб) с записью в специальном журнале; | В рабочее время
Профилактический осмотр состояния инженерного оборудования с записью в специальных журналах. | 1 раз в неделю
Составление графиков по устранению выявленных нарушений.
Внеплановый частичный осмотр мест заливов, протечек от инженерного оборудования с составлением акта по Ф.- | по заявкам
Ведение технической, эксплуатационной и оперативной документации | постоянно
Составление дефектных ведомостей на работы, требующие текущего ремонта. | постоянно
Устранение шумов и вибраций от работы инженерных сетей и оборудования | по заявкам 5 дней
Установка, прочистка штуцеров для отбора проб на загазованность из подвалов. | до 01.09
Герметизация вводов с представлением акта | до 01.09
Обслуживание внутридомовых сетей отопления и ГВС:
Установка и снятие инвентарных заглушек на трубопроводах системы отопления перед и после гидравлических испытаний тепловых сетей | 1 раз в год
Проведение гидропневмопромывки системы отопления. | 1 раз в год
Испытание на прочность и плотность системы отопления дома
Регулировка регулирующей аппаратуры | Постоянно
Устранение течи на трубопроводах и находящихся на них оборудовании (в том числе замена трубопровода до 2 м.п.). | Приступить немедленно
Плановые работы по содержанию :
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, фильтров | По результатам осмотров
Очистка запорной и регулирующей арматуры от солевых и ржавых наслоений, смазка штоков, замена кран-букс, сливных кранов, прокладок на фланцевых соединениях, уплотнение сгонов, набив А сальников, ревизия регулирующих и отключающих кранов, обратного клапан
Крепление трубопроводов. | При необходимости в течение 7 дней
Утепление (изоляция) трубопроводов ЦО (до 2 п.м). Обвязка существующей изоляции. | При необходимости в течение 10 дней
Проверка закрытием до отказа, с пос- ледующим их открытием, регулирую- щих органов задвижек и вентилей. | 1 раз в квартал
Производить регулировку прогрева отопительных приборов | При необхо димости в течение 1 суток
Г. Запуск системы отопления, протапливание ( в место плановых работ)
Удалять воздух из системы отопления по графику в каждом квартале (ДУ); | По заявкам
ИТП- подготовка к О-ЗП:
Покраска оборудования, нанесение маркировок, восстановление замка с ключами | 1 раз в год до 01.09.
Очистка от постороннего мусора;
Очистка гильз под термометры от грязи и заполнение их тех.маслом;
Установка поверенных КИП (манометров, термометров);
Установка пломб, после проверки тепловой инспекции сопел и дросселирующих шайб) на элеваторе и в месте установки дросселирующих шайб; | 1 раз в год до 01.09.
Обвязка трубопроводов, компоновка оборудования
Оформление акта готовности ИТП
5. Обслуживание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения и водоотведения |  | 5
Устранение течи в трубопроводах ХВС (в том числе замена трубопровода до 2м.п.), приборах, запорной и регулирующей арматуры. | По заявкам немедленно
Очистка запорной и регулирующей арматуры от солевых и ржавых наслоений, смазка штока, замена кран-буксы, сливных кранов, замена прокладок на фланцевых соединениях, уплотнение сгонов, набивка сальников, ревизия регулирующих и отключающих кранов, вентилей | По результатам осмотров постоянно
Проверка на работоспособность ( консервация, расконсервирование) поливочной и оросительных систем
Крепление трубопроводов | При необходимости в течение 5 дней
Утепление (изоляция) трубопроводов ХВС при прохождении их через тамбуры подъездов, при верхнем розливе (до 2 п.м). Закрепление существующей изоляции. | При необхо димости в течение 7 дней
Проверять закрытием до отказа с последующим открытием регулирующие органы задвижек и вентилей. | 1 раз в квартал
Обслуживание оборудования водомерного узла, насосных установок | 1 раз в месяц
Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных сетей хозяйственно-бытовой каннализации
Устранение засоров, течи, не герметичнос- ти соединений с восстановлением штатной работоспособности системы | По заявкам
Удаление канализационных стоков (отходов); | В течение до 3-х дней
Проветривание (сушка) помещений | немедленно
Удаление остатков от канализационных стоков; | В течение до 7 дней
Обработка очищенных мест залива дезинфицирующими средствами | После очистки в течение 3 суток
Обслуживание внутридомовых инженерных сетей по канализации
Наращивание выпуска вытяжной части канализационного стояка, выходящего через кровлю или сборную вентиляционную шахту. | При необходимости
Устранение обмерзания оголовков канализационных вытяжек. | При появлении
6. Обслуживание внутридомовых сетей электроснабжения, включая аварийное обслуживание |  | 1.3
Виды работ | Периодичность
Главный распределительный щит дома | 1 раз в 6 месяцев (в соответствии с графиком ППР)
Осмотр, проверка, протяжка электросоединений ВРУ, регулировка, смазка трущихся частей.
Осмотр, очистка, протяжка предохранительных колодок и электросоединений. | 1 раз в 6 месяцев (в соответствии с графиком ППР)
Осмотр, протяжка электросоединений на фазных и нулевых шинах. | 1 раз в 6 месяцев (в соответствии с графиком ППР)
Осмотр, протяжка контактов электроприборов включения коммунального освещения | 1 раз в 6 месяцев (в соответствии с графиком ППР)
Осмотр, очистка от пыли и грязи электросчетчиков, трансформаторов тока | 1 раз в 6 месяцев (в соответствии с графиком ППР)
Снятие показаний эл. счетчика на коммунальные нужды | до 25 числа каждого месяца
Подъезды щит этажный | 1 раз в месяц
Осмотр, проверка, протяжка электросоединений на фазных и нулевых шлейфах, пакетных и автоматических выключателях, съемных колодках.
Очистка от пыли и грязи электросчетчиков, смазка контактов антикоррзийным составом | 1 раз в 6 месяцев (в соответствии с графиком ППР)
Лестничный марш
Осмотр светильников, замена ламп в светильниках. Крепление при необходимости, светильников, выключателей | 1 раз в месяц
Подвальные помещения | 1 раз в 6 месяцев (в соответствии с графиком ППР)
Осмотр, проверка, протяжка электросоединений в магистральных распределительных коробах.
Перетяжка отвисшей электропроводки, установка соединительных креплений
Осмотр, проверка, протяжка электросоединений в распределительных коробах, ЩО. | 1 раз в 6 месяцев (в соответствии с графиком ППР)
Осмотр светильников, замена ламп в светильниках. Крепление при необходимости светильников, выключателей | 1 раз в 6 месяцев (в соответствии с графиком ППР)
7. Аварийно-диспетчерское обслуживание |  | 0.95
Виды работ | Периодичность
Аварийно-диспетчерское обслуживание | постоянно
8. Замеры сопротивления изоляции |  | 0.4
Виды работ | Периодичность
Замеры сопротивления изоляции | 1 раз в 3 года
9. Техобслуживание ВДГО* |  | 0
Виды работ | Периодичность
Техобслуживание ВДГО | не производится
Осмотр и прочистка шахт на проходимость шара с оформлением акта на здание | не производится
Осмотр оголовков вентиляционннных шахт с целью предотвращения их обмерзания и закупорки , с записью в специальном журнале | не производится
Внеплановые работы с оформлением акта выполненных работ | не производится
10. Дератизация, дезинсекция |  | 0.25
Виды работ | Периодичность
Дератизация | 1 раз в 6 месяцев
Дезинсекция | по заявлениям
11. Освещение помещений общего пользования |  | 0.3
Виды работ | Периодичность
Коммунальное освещение | постоянно
12. Текущий ремонт |  | 3.9
Виды работ | Периодичность
Текущий ремонт общего имущества МКД | По необходимости
Герметизация МПШ | 1/5 протяженности МПШ в год | 0
Итого СТОИМОСТЬ С 1 КВ. М. ПОМЕЩЕНИЯ (руб./кв.м.) |  | 18.25

## №4
ПРИЛОЖЕНИЕ к группе домов №4
Перечень и периодичность работ по содержанию и ремонту многоквартирных жилых домов МО "Пустомержское сельское поселение", согласно договору управления между собственниками помещенй и ООО "УК"Комунальные сети" с учетом конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества многоквартирного дома
д.Б.Пустомержа, ул.Звездная, д.2, д.4, д.6.
Виды работ | Периодичность | Размер платы, руб./кв.м. помещения
1.Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 3.99
Зимний период
Механизированное подметание и сгребание снежной массы должно начинаться при ее толщине на дорожном полотне 2-3 см | Без периодичности с обеспечением беопасного прохода и проезда
Вывоз снега с уличных и квартальных проездов | Данный вид работ не производится
Вывоз снега с дворовых территорий | Данный вид работ не производится
Очистка тротуаров и дворовых территорий от снега и льда производится-при снегопадах | обеспечение беопасного прохода и проезда
Сбрасывание снег с скрыш и удаление с началом оттепелей сосулек производится в светлое время суток с обязательным применением мер предосторожности для пешеходов и транспорта. При этом должны приниматься меры, обеспечивающие сохранность деревьев, кустарников, электропроводов, вывесок, рекламных установок, линий связи и т.д. | Без периодичности с обеспечением беопасного прохода и проезда
Уборка сброшенного с крыш снега и ледяных сосулек
Весенний период
Прочистка люков и приемных колодцев ливневой сети | работы не производятся из-за отсутствия ливневой сети
Промывка и расчистка канавок для стока воды | работы не производятся из-за отсутствия канавок
Общая санитарная очистка территории | после таяния снега
Летний период
Уборка дворовых территорий, внутриквартальных проездов | без периодичности при обеспечение чистоты
Очистка смотровых и дождеприемных колодцев, а также сети ливневой канализации | работы не производятся из-за отсутствия ливневой сети
Очистка дождеприемных колодцев и решеток, расположенных на пониженных участках | работы не производятся из-за отсутствия ливневой сети
Уборка опавших листьев с проезжей части улиц, пешеходных тротуаров, дворовых территорий, пешеходных дорожек и детских площадок | Относится к уборке территории
Зимний период
Снег при ручной уборке тротуаров и внутриквартальных (асфальтовых и брусчатых) проездов должен убираться полностью под скребок. При отсутствии усовершенствованных покрытий снег следует убирать под жвижок, оставляя слой снега для последующего его уплотнения | Без периодичности с обеспечением безопасности
Места, недопустимые для уборочных машин, должны убираться вручную до начала работы машин
Очистка наружных площадок у входных дверей и тамбуров лестничных клеток от снега и наледи
Очистка тротуаров во время снегопада (сдвижка и подметание снега)
1 класса
2 класса
3 класса
Очистка тротуаров при отсутсвии снегопада (сдвижка и подметание снега:
1 класса
2 класса
3 класса
Очистка покрытий при отсутсвии снегопада от снега наносного произхождения с поощью спецмашин (с плуднощеточным оборудованием) для тротуаров:
1 класса
2 класса
3 класса
При возникновении скольскоски обработка дорожных покрытий пескосоляной смесью должна производиться по норме 0,2-0,3 кг/м при помощи распределителей. Время обработки пескосоляной смесью дорожных покрытий первоочередных территорий | обеспечение безопасного прохода и проезда
Уборка участков тротуаров и дворов, покрытых уплотненым снегом, как правило, скалывателями- рыхлителями уплотненого снегас одновременным скалыванием, сгребанием и уборкой скола
Сброс накапливающего на крышах снега
Очистка от снега и льда крыш с наружным водоотводом
Очистка козырьков и ступеней крылец
Укладка сдвинутого снега в валы и кучи на тротуарах:
1 класса
2 класса
на остальных территориях
Весенний период
Промывка и расчистка канавок для обеспечения оттока воды в местах, где это требуется для нормального отвода талых вод | работы не производятся из-за отсутствия ливневой сети
Сгон талой воды к люкам и приемным колодцам ливневой сети
Общая очистка дворовых территорий после окончания таяния снега, сбор и удаление мусора, оставшегося снега и льда (с немедленным вывозом мусора) | после таяния снега
Летний период
Подметание тротуара: | по графику
1 класса
2 класса
3 класса
Поливка тратуаров в жаркое время дня с помощью спецмашин
Уборка территории с усовершенствованным покрытием
Уборка территории без покрытий
Уборка газонов(средней, сильной, случайной засоренности)
Благоустройство
Содержание и уход за элементами озеления и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Постоянно
Благоустройство
Заделка впадин и трещин в покрытиях и на водоотводящих устройствах придомовой территории | работы не производятся из-за отсутствия
Срезка выпуклостей на путях стока воды
Засыпка песчаным грунтом с послойным трамбованием просадок, образовавшихся в местах прокладки инженерных сетей, или в насыпных грунтах
Очистка от земли, мусора, травы кюветов, лотков и других водоотводящих устройств | работы не производятся из-за отсутствия
Ремонт указателей наименования улицы, переулка, площади и пр. | постоянно
Озеленение
Содержание и уход за элементами озеления и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | постоянно
Содержание в удовлетворительном состоянии деревьев, кустарников, газонов
Расстояние от здания, объекта до оси: ствола дерева, 5,0 м; кустарника1,5м.Расстояние от края тротуара и садовой дорожкидо оси: 0,7; 0,5 Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большого диаметра. Деревья, высаживаемые у здания, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых помещений в пределах требований настоящих норм.
Осмотры общего имущества
Осмотр общего имущества, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства РФ, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан
Использование противогололёдного состава | Зима
2. Уборка помещений общего пользования |  | 3.67
Обслуживание подвалов, технических подполий
Виды работ | Периодичность
Осмотр состояния помещения:
в том числе - с предоставлением сведений по установленной форме | Весна - Осень
- с целью определения качества содержания и потребности в ремонте | 1 раз в месяц
Обеспечение содержания:
в.т.ч. - обеспечение температурно - влажностного режима в помещениях, проходах | постоянно
.- входы, выходы и запорные устройства | постоянно
- информационные надписи (о ключах, о принадлежности оборудования) | постоянно
- отсутствие постороннего имущества, чистота, доступность (в т.ч. освещенность) к инженерным сетям и оборудованию | постоянно
- уборка по согласованному графику | 1 раз в год
- защита от проникновения бездомных животных | постоянно
Обслуживание чердаков
Виды работ | Периодичность
Осмотр состояния помещения:
в том числе - с предоставлением сведений по установленной форме | Весна - Осень
- с целью определения качества содержания и потребности в ремонте | 1 раз в месяц
Обеспечение содержания:
в.т.ч. - обеспечение температурно - влажностного режима в помещениях, проходах | постоянно
.- входы, выходы и запорные устройства | постоянно
- информационные надписи (о ключах, о принадлежности оборудования) | постоянно
- отсутствие постороннего имущества, чистота, доступность (в т.ч. освещенность) к инженерным сетям и оборудованию | постоянно
- уборка по согласованному графику | 1 раз в год
- защита от проникновения бездомных животных | постоянно
Уборка лестничных клеток
Виды работ | Периодичность
Обметание окон, подоконников, отопительных приборов | 1 раз в квартал
Обметание стен | 1 раз в квартал
Влажная уборка окон , подоконников, отопительных приборов | 2 раза раз в год
Влажное подметание лестничных клеток | 4 раза в неделю
Мытье лестничных клеток | 1 раз в месяц
Влажная протирка ограждений лестничных маршей | 1 раз в месяц
Обметание дверей, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для электрощитов и слаботочных устройств | 2 раза в год
3. Вывоз ТБО |  | 7.41
Виды работ | Периодичность
Сбор и вывоз твердобытовых отходов | по графику
Сбор и вывоз крупногабаритных отходов | не производится
4. Обслуживание внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения: |  | 1.99
Виды работ | Периодичность
Общие мероприятия:
Прием заявок от населения, (дежурных служб) с записью в специальном журнале; | В рабочее время
Профилактический осмотр состояния инженерного оборудования с записью в специальных журналах. | 1 раз в неделю
Составление графиков по устранению выявленных нарушений.
Внеплановый частичный осмотр мест заливов, протечек от инженерного оборудования с составлением акта по Ф.- | по заявкам
Ведение технической, эксплуатационной и оперативной документации | постоянно
Составление дефектных ведомостей на работы, требующие текущего ремонта. | постоянно
Устранение шумов и вибраций от работы инженерных сетей и оборудования | по заявкам 5 дней
Установка, прочистка штуцеров для отбора проб на загазованность из подвалов. | до 01.09
Герметизация вводов с представлением акта | до 01.09
Обслуживание внутридомовых сетей отопления и ГВС:
Установка и снятие инвентарных заглушек на трубопроводах системы отопления перед и после гидравлических испытаний тепловых сетей | 1 раз в год
Проведение гидропневмопромывки системы отопления. | 1 раз в год
Испытание на прочность и плотность системы отопления дома
Регулировка регулирующей аппаратуры | Постоянно
Устранение течи на трубопроводах и находящихся на них оборудовании (в том числе замена трубопровода до 2 м.п.). | Приступить немедленно
Плановые работы по содержанию :
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, фильтров | По результатам осмотров
Очистка запорной и регулирующей арматуры от солевых и ржавых наслоений, смазка штоков, замена кран-букс, сливных кранов, прокладок на фланцевых соединениях, уплотнение сгонов, набив А сальников, ревизия регулирующих и отключающих кранов, обратного клапан
Крепление трубопроводов. | При необходимости в течение 7 дней
Утепление (изоляция) трубопроводов ЦО (до 2 п.м). Обвязка существующей изоляции. | При необходимости в течение 10 дней
Проверка закрытием до отказа, с пос- ледующим их открытием, регулирую- щих органов задвижек и вентилей. | 1 раз в квартал
Производить регулировку прогрева отопительных приборов | При необхо димости в течение 1 суток
Г. Запуск системы отопления, протапливание ( в место плановых работ)
Удалять воздух из системы отопления по графику в каждом квартале (ДУ); | По заявкам
ИТП- подготовка к О-ЗП:
Покраска оборудования, нанесение маркировок, восстановление замка с ключами | 1 раз в год до 01.09.
Очистка от постороннего мусора;
Очистка гильз под термометры от грязи и заполнение их тех.маслом;
Установка поверенных КИП (манометров, термометров);
Установка пломб, после проверки тепловой инспекции сопел и дросселирующих шайб) на элеваторе и в месте установки дросселирующих шайб; | 1 раз в год до 01.09.
Обвязка трубопроводов, компоновка оборудования
Оформление акта готовности ИТП
5. Обслуживание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения и водоотведения |  | 4
Устранение течи в трубопроводах ХВС (в том числе замена трубопровода до 2м.п.), приборах, запорной и регулирующей арматуры. | По заявкам немедленно
Очистка запорной и регулирующей арматуры от солевых и ржавых наслоений, смазка штока, замена кран-буксы, сливных кранов, замена прокладок на фланцевых соединениях, уплотнение сгонов, набивка сальников, ревизия регулирующих и отключающих кранов, вентилей | По результатам осмотров постоянно
Проверка на работоспособность ( консервация, расконсервирование) поливочной и оросительных систем
Крепление трубопроводов | При необходимости в течение 5 дней
Утепление (изоляция) трубопроводов ХВС при прохождении их через тамбуры подъездов, при верхнем розливе (до 2 п.м). Закрепление существующей изоляции. | При необхо димости в течение 7 дней
Проверять закрытием до отказа с последующим открытием регулирующие органы задвижек и вентилей. | 1 раз в квартал
Обслуживание оборудования водомерного узла, насосных установок | 1 раз в месяц
Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных сетей хозяйственно-бытовой каннализации
Устранение засоров, течи, не герметичнос- ти соединений с восстановлением штатной работоспособности системы | По заявкам
Удаление канализационных стоков (отходов); | В течение до 3-х дней
Проветривание (сушка) помещений | немедленно
Удаление остатков от канализационных стоков; | В течение до 7 дней
Обработка очищенных мест залива дезинфицирующими средствами | После очистки в течение 3 суток
Обслуживание внутридомовых инженерных сетей по канализации
Наращивание выпуска вытяжной части канализационного стояка, выходящего через кровлю или сборную вентиляционную шахту. | При необходимости
Устранение обмерзания оголовков канализационных вытяжек. | При появлении
6. Обслуживание внутридомовых сетей электроснабжения, включая аварийное обслуживание |  | 0.94
Виды работ | Периодичность
Главный распределительный щит дома | 1 раз в 6 месяцев (в соответствии с графиком ППР)
Осмотр, проверка, протяжка электросоединений ВРУ, регулировка, смазка трущихся частей.
Осмотр, очистка, протяжка предохранительных колодок и электросоединений. | 1 раз в 6 месяцев (в соответствии с графиком ППР)
Осмотр, протяжка электросоединений на фазных и нулевых шинах. | 1 раз в 6 месяцев (в соответствии с графиком ППР)
Осмотр, протяжка контактов электроприборов включения коммунального освещения | 1 раз в 6 месяцев (в соответствии с графиком ППР)
Осмотр, очистка от пыли и грязи электросчетчиков, трансформаторов тока | 1 раз в 6 месяцев (в соответствии с графиком ППР)
Снятие показаний эл. счетчика на коммунальные нужды | до 25 числа каждого месяца
Подъезды щит этажный | 1 раз в месяц
Осмотр, проверка, протяжка электросоединений на фазных и нулевых шлейфах, пакетных и автоматических выключателях, съемных колодках.
Очистка от пыли и грязи электросчетчиков, смазка контактов антикоррзийным составом | 1 раз в 6 месяцев (в соответствии с графиком ППР)
Лестничный марш
Осмотр светильников, замена ламп в светильниках. Крепление при необходимости, светильников, выключателей | 1 раз в месяц
Подвальные помещения | 1 раз в 6 месяцев (в соответствии с графиком ППР)
Осмотр, проверка, протяжка электросоединений в магистральных распределительных коробах.
Перетяжка отвисшей электропроводки, установка соединительных креплений
Осмотр, проверка, протяжка электросоединений в распределительных коробах, ЩО. | 1 раз в 6 месяцев (в соответствии с графиком ППР)
Осмотр светильников, замена ламп в светильниках. Крепление при необходимости светильников, выключателей | 1 раз в 6 месяцев (в соответствии с графиком ППР)
7. Аварийно-диспетчерское обслуживание |  | 1
Виды работ | Периодичность
Аварийно-диспетчерское обслуживание | постоянно
8. Замеры сопротивления изоляции |  | 0.31
Виды работ | Периодичность
Замеры сопротивления изоляции | 1 раз в 3 года
9. Техобслуживание ВДГО* |  | 1.43
Виды работ | Периодичность
Техобслуживание ВДГО | 1 раз в 3 года
Осмотр и прочистка шахт на проходимость шара с оформлением акта на здание | 3 раз в год
Осмотр оголовков вентиляционннных шахт с целью предотвращения их обмерзания и закупорки , с записью в специальном журнале | 1 раз в месяц, в период отопительного сезона или в случае образования наледи при неблагоприятных погодных условиях
Внеплановые работы с оформлением акта выполненных работ | по заявкам населения
10. Дератизация, дезинсекция |  | 0.19
Виды работ | Периодичность
Дератизация | 1 раз в 6 месяцев
Дезинсекция | по заявлениям
11. Освещение помещений общего пользования |  | 0.3
Виды работ | Периодичность
Коммунальное освещение | постоянно
12. Текущий ремонт |  | 3.01
Виды работ | Периодичность
Текущий ремонт общего имущества МКД | По необходимости
Герметизация МПШ | 1/5 протяженности МПШ в год | 1.41
Итого СТОИМОСТЬ С 1 КВ. М. ПОМЕЩЕНИЯ (руб./кв.м.) |  | 29.65

## №3
ПРИЛОЖЕНИЕ к группе домов №3
Перечень и периодичность работ по содержанию и ремонту многоквартирных жилых домов МО "Пустомержское сельское поселение", согласно договору управления между собственниками помещенй и ООО "УК"Комунальные сети" с учетом конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества многоквартирного дома
д.Б.Пустомержа, ул.Звездная, д.10, ул.Молодежная, д.4, д.5.
Виды работ | Периодичность | Размер платы, руб./кв.м. помещения
1.Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 3.99
Зимний период
Механизированное подметание и сгребание снежной массы должно начинаться при ее толщине на дорожном полотне 2-3 см | Без периодичности с обеспечением беопасного прохода и проезда
Вывоз снега с уличных и квартальных проездов | Данный вид работ не производится
Вывоз снега с дворовых территорий | Данный вид работ не производится
Очистка тротуаров и дворовых территорий от снега и льда производится-при снегопадах | обеспечение беопасного прохода и проезда
Сбрасывание снег с скрыш и удаление с началом оттепелей сосулек производится в светлое время суток с обязательным применением мер предосторожности для пешеходов и транспорта. При этом должны приниматься меры, обеспечивающие сохранность деревьев, кустарников, электропроводов, вывесок, рекламных установок, линий связи и т.д. | Без периодичности с обеспечением беопасного прохода и проезда
Уборка сброшенного с крыш снега и ледяных сосулек
Весенний период
Прочистка люков и приемных колодцев ливневой сети | работы не производятся из-за отсутствия ливневой сети
Промывка и расчистка канавок для стока воды | работы не производятся из-за отсутствия канавок
Общая санитарная очистка территории | после таяния снега
Летний период
Уборка дворовых территорий, внутриквартальных проездов | без периодичности при обеспечение чистоты
Очистка смотровых и дождеприемных колодцев, а также сети ливневой канализации | работы не производятся из-за отсутствия ливневой сети
Очистка дождеприемных колодцев и решеток, расположенных на пониженных участках | работы не производятся из-за отсутствия ливневой сети
Уборка опавших листьев с проезжей части улиц, пешеходных тротуаров, дворовых территорий, пешеходных дорожек и детских площадок | Относится к уборке территории
Зимний период
Снег при ручной уборке тротуаров и внутриквартальных (асфальтовых и брусчатых) проездов должен убираться полностью под скребок. При отсутствии усовершенствованных покрытий снег следует убирать под жвижок, оставляя слой снега для последующего его уплотнения | Без периодичности с обеспечением безопасности
Места, недопустимые для уборочных машин, должны убираться вручную до начала работы машин
Очистка наружных площадок у входных дверей и тамбуров лестничных клеток от снега и наледи
Очистка тротуаров во время снегопада (сдвижка и подметание снега)
1 класса
2 класса
3 класса
Очистка тротуаров при отсутсвии снегопада (сдвижка и подметание снега:
1 класса
2 класса
3 класса
Очистка покрытий при отсутсвии снегопада от снега наносного произхождения с поощью спецмашин (с плуднощеточным оборудованием) для тротуаров:
1 класса
2 класса
3 класса
При возникновении скольскоски обработка дорожных покрытий пескосоляной смесью должна производиться по норме 0,2-0,3 кг/м при помощи распределителей. Время обработки пескосоляной смесью дорожных покрытий первоочередных территорий | обеспечение безопасного прохода и проезда
Уборка участков тротуаров и дворов, покрытых уплотненым снегом, как правило, скалывателями- рыхлителями уплотненого снегас одновременным скалыванием, сгребанием и уборкой скола
Сброс накапливающего на крышах снега
Очистка от снега и льда крыш с наружным водоотводом
Очистка козырьков и ступеней крылец
Укладка сдвинутого снега в валы и кучи на тротуарах:
1 класса
2 класса
на остальных территориях
Весенний период
Промывка и расчистка канавок для обеспечения оттока воды в местах, где это требуется для нормального отвода талых вод | работы не производятся из-за отсутствия ливневой сети
Сгон талой воды к люкам и приемным колодцам ливневой сети
Общая очистка дворовых территорий после окончания таяния снега, сбор и удаление мусора, оставшегося снега и льда (с немедленным вывозом мусора) | после таяния снега
Летний период
Подметание тротуара: | по графику
1 класса
2 класса
3 класса
Поливка тратуаров в жаркое время дня с помощью спецмашин
Уборка территории с усовершенствованным покрытием
Уборка территории без покрытий
Уборка газонов(средней, сильной, случайной засоренности)
Благоустройство
Содержание и уход за элементами озеления и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Постоянно
Благоустройство
Заделка впадин и трещин в покрытиях и на водоотводящих устройствах придомовой территории | работы не производятся из-за отсутствия
Срезка выпуклостей на путях стока воды
Засыпка песчаным грунтом с послойным трамбованием просадок, образовавшихся в местах прокладки инженерных сетей, или в насыпных грунтах
Очистка от земли, мусора, травы кюветов, лотков и других водоотводящих устройств | работы не производятся из-за отсутствия
Ремонт указателей наименования улицы, переулка, площади и пр. | постоянно
Озеленение
Содержание и уход за элементами озеления и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | постоянно
Содержание в удовлетворительном состоянии деревьев, кустарников, газонов
Расстояние от здания, объекта до оси: ствола дерева, 5,0 м; кустарника1,5м.Расстояние от края тротуара и садовой дорожкидо оси: 0,7; 0,5 Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большого диаметра. Деревья, высаживаемые у здания, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых помещений в пределах требований настоящих норм.
Осмотры общего имущества
Осмотр общего имущества, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства РФ, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан
Использование противогололёдного состава | Зима
2. Уборка помещений общего пользования |  | 3.67
Обслуживание подвалов, технических подполий
Виды работ | Периодичность
Осмотр состояния помещения:
в том числе - с предоставлением сведений по установленной форме | Весна - Осень
- с целью определения качества содержания и потребности в ремонте | 1 раз в месяц
Обеспечение содержания:
в.т.ч. - обеспечение температурно - влажностного режима в помещениях, проходах | постоянно
.- входы, выходы и запорные устройства | постоянно
- информационные надписи (о ключах, о принадлежности оборудования) | постоянно
- отсутствие постороннего имущества, чистота, доступность (в т.ч. освещенность) к инженерным сетям и оборудованию | постоянно
- уборка по согласованному графику | 1 раз в год
- защита от проникновения бездомных животных | постоянно
Обслуживание чердаков
Виды работ | Периодичность
Осмотр состояния помещения:
в том числе - с предоставлением сведений по установленной форме | Весна - Осень
- с целью определения качества содержания и потребности в ремонте | 1 раз в месяц
Обеспечение содержания:
в.т.ч. - обеспечение температурно - влажностного режима в помещениях, проходах | постоянно
.- входы, выходы и запорные устройства | постоянно
- информационные надписи (о ключах, о принадлежности оборудования) | постоянно
- отсутствие постороннего имущества, чистота, доступность (в т.ч. освещенность) к инженерным сетям и оборудованию | постоянно
- уборка по согласованному графику | 1 раз в год
- защита от проникновения бездомных животных | постоянно
Уборка лестничных клеток
Виды работ | Периодичность
Обметание окон, подоконников, отопительных приборов | 1 раз в квартал
Обметание стен | 1 раз в квартал
Влажная уборка окон , подоконников, отопительных приборов | 2 раза раз в год
Влажное подметание лестничных клеток | 4 раза в неделю
Мытье лестничных клеток | 1 раз в месяц
Влажная протирка ограждений лестничных маршей | 1 раз в месяц
Обметание дверей, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для электрощитов и слаботочных устройств | 2 раза в год
3. Вывоз ТБО |  | 7.41
Виды работ | Периодичность
Сбор и вывоз твердобытовых отходов | по графику
Сбор и вывоз крупногабаритных отходов | не производится
4. Обслуживание внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения: |  | 1.99
Виды работ | Периодичность
Общие мероприятия:
Прием заявок от населения, (дежурных служб) с записью в специальном журнале; | В рабочее время
Профилактический осмотр состояния инженерного оборудования с записью в специальных журналах. | 1 раз в неделю
Составление графиков по устранению выявленных нарушений.
Внеплановый частичный осмотр мест заливов, протечек от инженерного оборудования с составлением акта по Ф.- | по заявкам
Ведение технической, эксплуатационной и оперативной документации | постоянно
Составление дефектных ведомостей на работы, требующие текущего ремонта. | постоянно
Устранение шумов и вибраций от работы инженерных сетей и оборудования | по заявкам 5 дней
Установка, прочистка штуцеров для отбора проб на загазованность из подвалов. | до 01.09
Герметизация вводов с представлением акта | до 01.09
Обслуживание внутридомовых сетей отопления и ГВС:
Установка и снятие инвентарных заглушек на трубопроводах системы отопления перед и после гидравлических испытаний тепловых сетей | 1 раз в год
Проведение гидропневмопромывки системы отопления. | 1 раз в год
Испытание на прочность и плотность системы отопления дома
Регулировка регулирующей аппаратуры | Постоянно
Устранение течи на трубопроводах и находящихся на них оборудовании (в том числе замена трубопровода до 2 м.п.). | Приступить немедленно
Плановые работы по содержанию :
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, фильтров | По результатам осмотров
Очистка запорной и регулирующей арматуры от солевых и ржавых наслоений, смазка штоков, замена кран-букс, сливных кранов, прокладок на фланцевых соединениях, уплотнение сгонов, набив А сальников, ревизия регулирующих и отключающих кранов, обратного клапан
Крепление трубопроводов. | При необходимости в течение 7 дней
Утепление (изоляция) трубопроводов ЦО (до 2 п.м). Обвязка существующей изоляции. | При необходимости в течение 10 дней
Проверка закрытием до отказа, с пос- ледующим их открытием, регулирую- щих органов задвижек и вентилей. | 1 раз в квартал
Производить регулировку прогрева отопительных приборов | При необхо димости в течение 1 суток
Г. Запуск системы отопления, протапливание ( в место плановых работ)
Удалять воздух из системы отопления по графику в каждом квартале (ДУ); | По заявкам
ИТП- подготовка к О-ЗП:
Покраска оборудования, нанесение маркировок, восстановление замка с ключами | 1 раз в год до 01.09.
Очистка от постороннего мусора;
Очистка гильз под термометры от грязи и заполнение их тех.маслом;
Установка поверенных КИП (манометров, термометров);
Установка пломб, после проверки тепловой инспекции сопел и дросселирующих шайб) на элеваторе и в месте установки дросселирующих шайб; | 1 раз в год до 01.09.
Обвязка трубопроводов, компоновка оборудования
Оформление акта готовности ИТП
5. Обслуживание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения и водоотведения |  | 4
Устранение течи в трубопроводах ХВС (в том числе замена трубопровода до 2м.п.), приборах, запорной и регулирующей арматуры. | По заявкам немедленно
Очистка запорной и регулирующей арматуры от солевых и ржавых наслоений, смазка штока, замена кран-буксы, сливных кранов, замена прокладок на фланцевых соединениях, уплотнение сгонов, набивка сальников, ревизия регулирующих и отключающих кранов, вентилей | По результатам осмотров постоянно
Проверка на работоспособность ( консервация, расконсервирование) поливочной и оросительных систем
Крепление трубопроводов | При необходимости в течение 5 дней
Утепление (изоляция) трубопроводов ХВС при прохождении их через тамбуры подъездов, при верхнем розливе (до 2 п.м). Закрепление существующей изоляции. | При необхо димости в течение 7 дней
Проверять закрытием до отказа с последующим открытием регулирующие органы задвижек и вентилей. | 1 раз в квартал
Обслуживание оборудования водомерного узла, насосных установок | 1 раз в месяц
Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных сетей хозяйственно-бытовой каннализации
Устранение засоров, течи, не герметичнос- ти соединений с восстановлением штатной работоспособности системы | По заявкам
Удаление канализационных стоков (отходов); | В течение до 3-х дней
Проветривание (сушка) помещений | немедленно
Удаление остатков от канализационных стоков; | В течение до 7 дней
Обработка очищенных мест залива дезинфицирующими средствами | После очистки в течение 3 суток
Обслуживание внутридомовых инженерных сетей по канализации
Наращивание выпуска вытяжной части канализационного стояка, выходящего через кровлю или сборную вентиляционную шахту. | При необходимости
Устранение обмерзания оголовков канализационных вытяжек. | При появлении
6. Обслуживание внутридомовых сетей электроснабжения, включая аварийное обслуживание |  | 0.94
Виды работ | Периодичность
Главный распределительный щит дома | 1 раз в 6 месяцев (в соответствии с графиком ППР)
Осмотр, проверка, протяжка электросоединений ВРУ, регулировка, смазка трущихся частей.
Осмотр, очистка, протяжка предохранительных колодок и электросоединений. | 1 раз в 6 месяцев (в соответствии с графиком ППР)
Осмотр, протяжка электросоединений на фазных и нулевых шинах. | 1 раз в 6 месяцев (в соответствии с графиком ППР)
Осмотр, протяжка контактов электроприборов включения коммунального освещения | 1 раз в 6 месяцев (в соответствии с графиком ППР)
Осмотр, очистка от пыли и грязи электросчетчиков, трансформаторов тока | 1 раз в 6 месяцев (в соответствии с графиком ППР)
Снятие показаний эл. счетчика на коммунальные нужды | до 25 числа каждого месяца
Подъезды щит этажный | 1 раз в месяц
Осмотр, проверка, протяжка электросоединений на фазных и нулевых шлейфах, пакетных и автоматических выключателях, съемных колодках.
Очистка от пыли и грязи электросчетчиков, смазка контактов антикоррзийным составом | 1 раз в 6 месяцев (в соответствии с графиком ППР)
Лестничный марш
Осмотр светильников, замена ламп в светильниках. Крепление при необходимости, светильников, выключателей | 1 раз в месяц
Подвальные помещения | 1 раз в 6 месяцев (в соответствии с графиком ППР)
Осмотр, проверка, протяжка электросоединений в магистральных распределительных коробах.
Перетяжка отвисшей электропроводки, установка соединительных креплений
Осмотр, проверка, протяжка электросоединений в распределительных коробах, ЩО. | 1 раз в 6 месяцев (в соответствии с графиком ППР)
Осмотр светильников, замена ламп в светильниках. Крепление при необходимости светильников, выключателей | 1 раз в 6 месяцев (в соответствии с графиком ППР)
7. Аварийно-диспетчерское обслуживание |  | 1
Виды работ | Периодичность
Аварийно-диспетчерское обслуживание | постоянно
8. Замеры сопротивления изоляции |  | 0.31
Виды работ | Периодичность
Замеры сопротивления изоляции | 1 раз в 3 года
9. Техобслуживание ВДГО* |  | 1.43
Виды работ | Периодичность
Техобслуживание ВДГО | 1 раз в 3 года
Осмотр и прочистка шахт на проходимость шара с оформлением акта на здание | 3 раз в год
Осмотр оголовков вентиляционннных шахт с целью предотвращения их обмерзания и закупорки , с записью в специальном журнале | 1 раз в месяц, в период отопительного сезона или в случае образования наледи при неблагоприятных погодных условиях
Внеплановые работы с оформлением акта выполненных работ | по заявкам населения
10. Дератизация, дезинсекция |  | 0.19
Виды работ | Периодичность
Дератизация | 1 раз в 6 месяцев
Дезинсекция | по заявлениям
11. Освещение помещений общего пользования |  | 0.3
Виды работ | Периодичность
Коммунальное освещение | постоянно
12. Текущий ремонт |  | 3.01
Виды работ | Периодичность
Текущий ремонт общего имущества МКД | По необходимости
Герметизация МПШ | 1/5 протяженности МПШ в год | 1.81
Итого СТОИМОСТЬ С 1 КВ. М. ПОМЕЩЕНИЯ (руб./кв.м.) |  | 30.05

## №2
ПРИЛОЖЕНИЕ к группе домов №2
Перечень и периодичность работ по содержанию и ремонту многоквартирных жилых домов МО "Пустомержское сельское поселение", согласно договору управления между собственниками помещенй и ООО "УК"Комунальные сети" с учетом конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества многоквартирного дома
д.Б.Пустомержа, ул.Звездная, д.8, ул.Молодежная, д.3
Виды работ | Периодичность | Размер платы, руб./кв.м. помещения
1.Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 3.99
Зимний период
Механизированное подметание и сгребание снежной массы должно начинаться при ее толщине на дорожном полотне 2-3 см | Без периодичности с обеспечением беопасного прохода и проезда
Вывоз снега с уличных и квартальных проездов | Данный вид работ не производится
Вывоз снега с дворовых территорий | Данный вид работ не производится
Очистка тротуаров и дворовых территорий от снега и льда производится-при снегопадах | обеспечение беопасного прохода и проезда
Сбрасывание снег с скрыш и удаление с началом оттепелей сосулек производится в светлое время суток с обязательным применением мер предосторожности для пешеходов и транспорта. При этом должны приниматься меры, обеспечивающие сохранность деревьев, кустарников, электропроводов, вывесок, рекламных установок, линий связи и т.д. | Без периодичности с обеспечением беопасного прохода и проезда
Уборка сброшенного с крыш снега и ледяных сосулек
Весенний период
Прочистка люков и приемных колодцев ливневой сети | работы не производятся из-за отсутствия ливневой сети
Промывка и расчистка канавок для стока воды | работы не производятся из-за отсутствия канавок
Общая санитарная очистка территории | после таяния снега
Летний период
Уборка дворовых территорий, внутриквартальных проездов | без периодичности при обеспечение чистоты
Очистка смотровых и дождеприемных колодцев, а также сети ливневой канализации | работы не производятся из-за отсутствия ливневой сети
Очистка дождеприемных колодцев и решеток, расположенных на пониженных участках | работы не производятся из-за отсутствия ливневой сети
Уборка опавших листьев с проезжей части улиц, пешеходных тротуаров, дворовых территорий, пешеходных дорожек и детских площадок | Относится к уборке территории
Зимний период
Снег при ручной уборке тротуаров и внутриквартальных (асфальтовых и брусчатых) проездов должен убираться полностью под скребок. При отсутствии усовершенствованных покрытий снег следует убирать под жвижок, оставляя слой снега для последующего его уплотнения | Без периодичности с обеспечением безопасности
Места, недопустимые для уборочных машин, должны убираться вручную до начала работы машин
Очистка наружных площадок у входных дверей и тамбуров лестничных клеток от снега и наледи
Очистка тротуаров во время снегопада (сдвижка и подметание снега)
1 класса
2 класса
3 класса
Очистка тротуаров при отсутсвии снегопада (сдвижка и подметание снега:
1 класса
2 класса
3 класса
Очистка покрытий при отсутсвии снегопада от снега наносного произхождения с поощью спецмашин (с плуднощеточным оборудованием) для тротуаров:
1 класса
2 класса
3 класса
При возникновении скольскоски обработка дорожных покрытий пескосоляной смесью должна производиться по норме 0,2-0,3 кг/м при помощи распределителей. Время обработки пескосоляной смесью дорожных покрытий первоочередных территорий | обеспечение безопасного прохода и проезда
Уборка участков тротуаров и дворов, покрытых уплотненым снегом, как правило, скалывателями- рыхлителями уплотненого снегас одновременным скалыванием, сгребанием и уборкой скола
Сброс накапливающего на крышах снега
Очистка от снега и льда крыш с наружным водоотводом
Очистка козырьков и ступеней крылец
Укладка сдвинутого снега в валы и кучи на тротуарах:
1 класса
2 класса
на остальных территориях
Весенний период
Промывка и расчистка канавок для обеспечения оттока воды в местах, где это требуется для нормального отвода талых вод | работы не производятся из-за отсутствия ливневой сети
Сгон талой воды к люкам и приемным колодцам ливневой сети
Общая очистка дворовых территорий после окончания таяния снега, сбор и удаление мусора, оставшегося снега и льда (с немедленным вывозом мусора) | после таяния снега
Летний период
Подметание тротуара: | по графику
1 класса
2 класса
3 класса
Поливка тратуаров в жаркое время дня с помощью спецмашин
Уборка территории с усовершенствованным покрытием
Уборка территории без покрытий
Уборка газонов(средней, сильной, случайной засоренности)
Благоустройство
Содержание и уход за элементами озеления и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Постоянно
Благоустройство
Заделка впадин и трещин в покрытиях и на водоотводящих устройствах придомовой территории | работы не производятся из-за отсутствия
Срезка выпуклостей на путях стока воды
Засыпка песчаным грунтом с послойным трамбованием просадок, образовавшихся в местах прокладки инженерных сетей, или в насыпных грунтах
Очистка от земли, мусора, травы кюветов, лотков и других водоотводящих устройств | работы не производятся из-за отсутствия
Ремонт указателей наименования улицы, переулка, площади и пр. | постоянно
Озеленение
Содержание и уход за элементами озеления и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | постоянно
Содержание в удовлетворительном состоянии деревьев, кустарников, газонов
Расстояние от здания, объекта до оси: ствола дерева, 5,0 м; кустарника1,5м.Расстояние от края тротуара и садовой дорожкидо оси: 0,7; 0,5 Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большого диаметра. Деревья, высаживаемые у здания, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых помещений в пределах требований настоящих норм.
Осмотры общего имущества
Осмотр общего имущества, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства РФ, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан
Использование противогололёдного состава | Зима
2. Уборка помещений общего пользования |  | 3.67
Обслуживание подвалов, технических подполий
Виды работ | Периодичность
Осмотр состояния помещения:
в том числе - с предоставлением сведений по установленной форме | Весна - Осень
- с целью определения качества содержания и потребности в ремонте | 1 раз в месяц
Обеспечение содержания:
в.т.ч. - обеспечение температурно - влажностного режима в помещениях, проходах | постоянно
.- входы, выходы и запорные устройства | постоянно
- информационные надписи (о ключах, о принадлежности оборудования) | постоянно
- отсутствие постороннего имущества, чистота, доступность (в т.ч. освещенность) к инженерным сетям и оборудованию | постоянно
- уборка по согласованному графику | 1 раз в год
- защита от проникновения бездомных животных | постоянно
Обслуживание чердаков
Виды работ | Периодичность
Осмотр состояния помещения:
в том числе - с предоставлением сведений по установленной форме | Весна - Осень
- с целью определения качества содержания и потребности в ремонте | 1 раз в месяц
Обеспечение содержания:
в.т.ч. - обеспечение температурно - влажностного режима в помещениях, проходах | постоянно
.- входы, выходы и запорные устройства | постоянно
- информационные надписи (о ключах, о принадлежности оборудования) | постоянно
- отсутствие постороннего имущества, чистота, доступность (в т.ч. освещенность) к инженерным сетям и оборудованию | постоянно
- уборка по согласованному графику | 1 раз в год
- защита от проникновения бездомных животных | постоянно
Уборка лестничных клеток
Виды работ | Периодичность
Обметание окон, подоконников, отопительных приборов | 1 раз в квартал
Обметание стен | 1 раз в квартал
Влажная уборка окон , подоконников, отопительных приборов | 2 раза раз в год
Влажное подметание лестничных клеток | 4 раза в неделю
Мытье лестничных клеток | 1 раз в месяц
Влажная протирка ограждений лестничных маршей | 1 раз в месяц
Обметание дверей, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для электрощитов и слаботочных устройств | 2 раза в год
3. Вывоз ТБО |  | 7.41
Виды работ | Периодичность
Сбор и вывоз твердобытовых отходов | по графику
Сбор и вывоз крупногабаритных отходов | не производится
4. Обслуживание внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения: |  | 1.99
Виды работ | Периодичность
Общие мероприятия:
Прием заявок от населения, (дежурных служб) с записью в специальном журнале; | В рабочее время
Профилактический осмотр состояния инженерного оборудования с записью в специальных журналах. | 1 раз в неделю
Составление графиков по устранению выявленных нарушений.
Внеплановый частичный осмотр мест заливов, протечек от инженерного оборудования с составлением акта по Ф.- | по заявкам
Ведение технической, эксплуатационной и оперативной документации | постоянно
Составление дефектных ведомостей на работы, требующие текущего ремонта. | постоянно
Устранение шумов и вибраций от работы инженерных сетей и оборудования | по заявкам 5 дней
Установка, прочистка штуцеров для отбора проб на загазованность из подвалов. | до 01.09
Герметизация вводов с представлением акта | до 01.09
Обслуживание внутридомовых сетей отопления и ГВС:
Установка и снятие инвентарных заглушек на трубопроводах системы отопления перед и после гидравлических испытаний тепловых сетей | 1 раз в год
Проведение гидропневмопромывки системы отопления. | 1 раз в год
Испытание на прочность и плотность системы отопления дома
Регулировка регулирующей аппаратуры | Постоянно
Устранение течи на трубопроводах и находящихся на них оборудовании (в том числе замена трубопровода до 2 м.п.). | Приступить немедленно
Плановые работы по содержанию :
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, фильтров | По результатам осмотров
Очистка запорной и регулирующей арматуры от солевых и ржавых наслоений, смазка штоков, замена кран-букс, сливных кранов, прокладок на фланцевых соединениях, уплотнение сгонов, набив А сальников, ревизия регулирующих и отключающих кранов, обратного клапан
Крепление трубопроводов. | При необходимости в течение 7 дней
Утепление (изоляция) трубопроводов ЦО (до 2 п.м). Обвязка существующей изоляции. | При необходимости в течение 10 дней
Проверка закрытием до отказа, с пос- ледующим их открытием, регулирую- щих органов задвижек и вентилей. | 1 раз в квартал
Производить регулировку прогрева отопительных приборов | При необхо димости в течение 1 суток
Г. Запуск системы отопления, протапливание ( в место плановых работ)
Удалять воздух из системы отопления по графику в каждом квартале (ДУ); | По заявкам
ИТП- подготовка к О-ЗП:
Покраска оборудования, нанесение маркировок, восстановление замка с ключами | 1 раз в год до 01.09.
Очистка от постороннего мусора;
Очистка гильз под термометры от грязи и заполнение их тех.маслом;
Установка поверенных КИП (манометров, термометров);
Установка пломб, после проверки тепловой инспекции сопел и дросселирующих шайб) на элеваторе и в месте установки дросселирующих шайб; | 1 раз в год до 01.09.
Обвязка трубопроводов, компоновка оборудования
Оформление акта готовности ИТП
5. Обслуживание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения и водоотведения |  | 4
Устранение течи в трубопроводах ХВС (в том числе замена трубопровода до 2м.п.), приборах, запорной и регулирующей арматуры. | По заявкам немедленно
Очистка запорной и регулирующей арматуры от солевых и ржавых наслоений, смазка штока, замена кран-буксы, сливных кранов, замена прокладок на фланцевых соединениях, уплотнение сгонов, набивка сальников, ревизия регулирующих и отключающих кранов, вентилей | По результатам осмотров постоянно
Проверка на работоспособность ( консервация, расконсервирование) поливочной и оросительных систем
Крепление трубопроводов | При необходимости в течение 5 дней
Утепление (изоляция) трубопроводов ХВС при прохождении их через тамбуры подъездов, при верхнем розливе (до 2 п.м). Закрепление существующей изоляции. | При необхо димости в течение 7 дней
Проверять закрытием до отказа с последующим открытием регулирующие органы задвижек и вентилей. | 1 раз в квартал
Обслуживание оборудования водомерного узла, насосных установок | 1 раз в месяц
Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных сетей хозяйственно-бытовой каннализации
Устранение засоров, течи, не герметичнос- ти соединений с восстановлением штатной работоспособности системы | По заявкам
Удаление канализационных стоков (отходов); | В течение до 3-х дней
Проветривание (сушка) помещений | немедленно
Удаление остатков от канализационных стоков; | В течение до 7 дней
Обработка очищенных мест залива дезинфицирующими средствами | После очистки в течение 3 суток
Обслуживание внутридомовых инженерных сетей по канализации
Наращивание выпуска вытяжной части канализационного стояка, выходящего через кровлю или сборную вентиляционную шахту. | При необходимости
Устранение обмерзания оголовков канализационных вытяжек. | При появлении
6. Обслуживание внутридомовых сетей электроснабжения, включая аварийное обслуживание |  | 0.94
Виды работ | Периодичность
Главный распределительный щит дома | 1 раз в 6 месяцев (в соответствии с графиком ППР)
Осмотр, проверка, протяжка электросоединений ВРУ, регулировка, смазка трущихся частей.
Осмотр, очистка, протяжка предохранительных колодок и электросоединений. | 1 раз в 6 месяцев (в соответствии с графиком ППР)
Осмотр, протяжка электросоединений на фазных и нулевых шинах. | 1 раз в 6 месяцев (в соответствии с графиком ППР)
Осмотр, протяжка контактов электроприборов включения коммунального освещения | 1 раз в 6 месяцев (в соответствии с графиком ППР)
Осмотр, очистка от пыли и грязи электросчетчиков, трансформаторов тока | 1 раз в 6 месяцев (в соответствии с графиком ППР)
Снятие показаний эл. счетчика на коммунальные нужды | до 25 числа каждого месяца
Подъезды щит этажный | 1 раз в месяц
Осмотр, проверка, протяжка электросоединений на фазных и нулевых шлейфах, пакетных и автоматических выключателях, съемных колодках.
Очистка от пыли и грязи электросчетчиков, смазка контактов антикоррзийным составом | 1 раз в 6 месяцев (в соответствии с графиком ППР)
Лестничный марш
Осмотр светильников, замена ламп в светильниках. Крепление при необходимости, светильников, выключателей | 1 раз в месяц
Подвальные помещения | 1 раз в 6 месяцев (в соответствии с графиком ППР)
Осмотр, проверка, протяжка электросоединений в магистральных распределительных коробах.
Перетяжка отвисшей электропроводки, установка соединительных креплений
Осмотр, проверка, протяжка электросоединений в распределительных коробах, ЩО. | 1 раз в 6 месяцев (в соответствии с графиком ППР)
Осмотр светильников, замена ламп в светильниках. Крепление при необходимости светильников, выключателей | 1 раз в 6 месяцев (в соответствии с графиком ППР)
7. Аварийно-диспетчерское обслуживание |  | 1
Виды работ | Периодичность
Аварийно-диспетчерское обслуживание | постоянно
8. Замеры сопротивления изоляции |  | 0.31
Виды работ | Периодичность
Замеры сопротивления изоляции | 1 раз в 3 года
9. Техобслуживание ВДГО* |  | 1.43
Виды работ | Периодичность
Техобслуживание ВДГО | 1 раз в 3 года
Осмотр и прочистка шахт на проходимость шара с оформлением акта на здание | 3 раз в год
Осмотр оголовков вентиляционннных шахт с целью предотвращения их обмерзания и закупорки , с записью в специальном журнале | 1 раз в месяц, в период отопительного сезона или в случае образования наледи при неблагоприятных погодных условиях
Внеплановые работы с оформлением акта выполненных работ | по заявкам населения
10. Дератизация, дезинсекция |  | 0.19
Виды работ | Периодичность
Дератизация | 1 раз в 6 месяцев
Дезинсекция | по заявлениям
11. Освещение помещений общего пользования |  | 0.3
Виды работ | Периодичность
Коммунальное освещение | постоянно
12. Текущий ремонт |  | 3.01
Виды работ | Периодичность
Текущий ремонт общего имущества МКД | По необходимости
Герметизация МПШ | 1/5 протяженности МПШ в год | 2.53
Итого СТОИМОСТЬ С 1 КВ. М. ПОМЕЩЕНИЯ (руб./кв.м.) |  | 30.77

## №1
ПРИЛОЖЕНИЕ к группе домов №1
Перечень и периодичность работ по содержанию и ремонту многоквартирных жилых домов МО "Пустомержское сельское поселение", согласно договору управления между собственниками помещенй и ООО "УК"Комунальные сети" с учетом конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества многоквартирного дома
д.Б.Пустомержа, ул.Оболенского д.23, д.25 д.54/1, д.52/2, д.56, д.62, д.64, ул.Звездная д.1, д.3.
Виды работ | Периодичность | Размер платы, руб./кв.м. помещения
1.Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 3.99
Зимний период
Механизированное подметание и сгребание снежной массы должно начинаться при ее толщине на дорожном полотне 2-3 см | Без периодичности с обеспечением беопасного прохода и проезда
Вывоз снега с уличных и квартальных проездов | Данный вид работ не производится
Вывоз снега с дворовых территорий | Данный вид работ не производится
Очистка тротуаров и дворовых территорий от снега и льда производится-при снегопадах | обеспечение беопасного прохода и проезда
Сбрасывание снег с скрыш и удаление с началом оттепелей сосулек производится в светлое время суток с обязательным применением мер предосторожности для пешеходов и транспорта. При этом должны приниматься меры, обеспечивающие сохранность деревьев, кустарников, электропроводов, вывесок, рекламных установок, линий связи и т.д. | Без периодичности с обеспечением беопасного прохода и проезда
Уборка сброшенного с крыш снега и ледяных сосулек
Весенний период
Прочистка люков и приемных колодцев ливневой сети | работы не производятся из-за отсутствия ливневой сети
Промывка и расчистка канавок для стока воды | работы не производятся из-за отсутствия канавок
Общая санитарная очистка территории | после таяния снега
Летний период
Уборка дворовых территорий, внутриквартальных проездов | без периодичности при обеспечение чистоты
Очистка смотровых и дождеприемных колодцев, а также сети ливневой канализации | работы не производятся из-за отсутствия ливневой сети
Очистка дождеприемных колодцев и решеток, расположенных на пониженных участках | работы не производятся из-за отсутствия ливневой сети
Уборка опавших листьев с проезжей части улиц, пешеходных тротуаров, дворовых территорий, пешеходных дорожек и детских площадок | Относится к уборке территории
Зимний период
Снег при ручной уборке тротуаров и внутриквартальных (асфальтовых и брусчатых) проездов должен убираться полностью под скребок. При отсутствии усовершенствованных покрытий снег следует убирать под жвижок, оставляя слой снега для последующего его уплотнения | Без периодичности с обеспечением безопасности
Места, недопустимые для уборочных машин, должны убираться вручную до начала работы машин
Очистка наружных площадок у входных дверей и тамбуров лестничных клеток от снега и наледи
Очистка тротуаров во время снегопада (сдвижка и подметание снега)
1 класса
2 класса
3 класса
Очистка тротуаров при отсутсвии снегопада (сдвижка и подметание снега:
1 класса
2 класса
3 класса
Очистка покрытий при отсутсвии снегопада от снега наносного произхождения с поощью спецмашин (с плуднощеточным оборудованием) для тротуаров:
1 класса
2 класса
3 класса
При возникновении скольскоски обработка дорожных покрытий пескосоляной смесью должна производиться по норме 0,2-0,3 кг/м при помощи распределителей. Время обработки пескосоляной смесью дорожных покрытий первоочередных территорий | обеспечение безопасного прохода и проезда
Уборка участков тротуаров и дворов, покрытых уплотненым снегом, как правило, скалывателями- рыхлителями уплотненого снегас одновременным скалыванием, сгребанием и уборкой скола
Сброс накапливающего на крышах снега
Очистка от снега и льда крыш с наружным водоотводом
Очистка козырьков и ступеней крылец
Укладка сдвинутого снега в валы и кучи на тротуарах:
1 класса
2 класса
на остальных территориях
Весенний период
Промывка и расчистка канавок для обеспечения оттока воды в местах, где это требуется для нормального отвода талых вод | работы не производятся из-за отсутствия ливневой сети
Сгон талой воды к люкам и приемным колодцам ливневой сети
Общая очистка дворовых территорий после окончания таяния снега, сбор и удаление мусора, оставшегося снега и льда (с немедленным вывозом мусора) | после таяния снега
Летний период
Подметание тротуара: | по графику
1 класса
2 класса
3 класса
Поливка тратуаров в жаркое время дня с помощью спецмашин
Уборка территории с усовершенствованным покрытием
Уборка территории без покрытий
Уборка газонов(средней, сильной, случайной засоренности)
Благоустройство
Содержание и уход за элементами озеления и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Постоянно
Благоустройство
Заделка впадин и трещин в покрытиях и на водоотводящих устройствах придомовой территории | работы не производятся из-за отсутствия
Срезка выпуклостей на путях стока воды
Засыпка песчаным грунтом с послойным трамбованием просадок, образовавшихся в местах прокладки инженерных сетей, или в насыпных грунтах
Очистка от земли, мусора, травы кюветов, лотков и других водоотводящих устройств | работы не производятся из-за отсутствия
Ремонт указателей наименования улицы, переулка, площади и пр. | постоянно
Озеленение
Содержание и уход за элементами озеления и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | постоянно
Содержание в удовлетворительном состоянии деревьев, кустарников, газонов
Расстояние от здания, объекта до оси: ствола дерева, 5,0 м; кустарника1,5м.Расстояние от края тротуара и садовой дорожкидо оси: 0,7; 0,5 Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большого диаметра. Деревья, высаживаемые у здания, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых помещений в пределах требований настоящих норм.
Осмотры общего имущества
Осмотр общего имущества, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства РФ, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан
Использование противогололёдного состава | Зима
2. Уборка помещений общего пользования |  | 3.67
Обслуживание подвалов, технических подполий
Виды работ | Периодичность
Осмотр состояния помещения:
в том числе - с предоставлением сведений по установленной форме | Весна - Осень
- с целью определения качества содержания и потребности в ремонте | 1 раз в месяц
Обеспечение содержания:
в.т.ч. - обеспечение температурно - влажностного режима в помещениях, проходах | постоянно
.- входы, выходы и запорные устройства | постоянно
- информационные надписи (о ключах, о принадлежности оборудования) | постоянно
- отсутствие постороннего имущества, чистота, доступность (в т.ч. освещенность) к инженерным сетям и оборудованию | постоянно
- уборка по согласованному графику | 1 раз в год
- защита от проникновения бездомных животных | постоянно
Обслуживание чердаков
Виды работ | Периодичность
Осмотр состояния помещения:
в том числе - с предоставлением сведений по установленной форме | Весна - Осень
- с целью определения качества содержания и потребности в ремонте | 1 раз в месяц
Обеспечение содержания:
в.т.ч. - обеспечение температурно - влажностного режима в помещениях, проходах | постоянно
.- входы, выходы и запорные устройства | постоянно
- информационные надписи (о ключах, о принадлежности оборудования) | постоянно
- отсутствие постороннего имущества, чистота, доступность (в т.ч. освещенность) к инженерным сетям и оборудованию | постоянно
- уборка по согласованному графику | 1 раз в год
- защита от проникновения бездомных животных | постоянно
Уборка лестничных клеток
Виды работ | Периодичность
Обметание окон, подоконников, отопительных приборов | 1 раз в квартал
Обметание стен | 1 раз в квартал
Влажная уборка окон , подоконников, отопительных приборов | 2 раза раз в год
Влажное подметание лестничных клеток | 4 раза в неделю
Мытье лестничных клеток | 1 раз в месяц
Влажная протирка ограждений лестничных маршей | 1 раз в месяц
Обметание дверей, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для электрощитов и слаботочных устройств | 2 раза в год
3. Вывоз ТБО |  | 7.41
Виды работ | Периодичность
Сбор и вывоз твердобытовых отходов | по графику
Сбор и вывоз крупногабаритных отходов | не производится
4. Обслуживание внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения: |  | 1.99
Виды работ | Периодичность
Общие мероприятия:
Прием заявок от населения, (дежурных служб) с записью в специальном журнале; | В рабочее время
Профилактический осмотр состояния инженерного оборудования с записью в специальных журналах. | 1 раз в неделю
Составление графиков по устранению выявленных нарушений.
Внеплановый частичный осмотр мест заливов, протечек от инженерного оборудования с составлением акта по Ф.- | по заявкам
Ведение технической, эксплуатационной и оперативной документации | постоянно
Составление дефектных ведомостей на работы, требующие текущего ремонта. | постоянно
Устранение шумов и вибраций от работы инженерных сетей и оборудования | по заявкам 5 дней
Установка, прочистка штуцеров для отбора проб на загазованность из подвалов. | до 01.09
Герметизация вводов с представлением акта | до 01.09
Обслуживание внутридомовых сетей отопления и ГВС:
Установка и снятие инвентарных заглушек на трубопроводах системы отопления перед и после гидравлических испытаний тепловых сетей | 1 раз в год
Проведение гидропневмопромывки системы отопления. | 1 раз в год
Испытание на прочность и плотность системы отопления дома
Регулировка регулирующей аппаратуры | Постоянно
Устранение течи на трубопроводах и находящихся на них оборудовании (в том числе замена трубопровода до 2 м.п.). | Приступить немедленно
Плановые работы по содержанию :
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, фильтров | По результатам осмотров
Очистка запорной и регулирующей арматуры от солевых и ржавых наслоений, смазка штоков, замена кран-букс, сливных кранов, прокладок на фланцевых соединениях, уплотнение сгонов, набив А сальников, ревизия регулирующих и отключающих кранов, обратного клапан
Крепление трубопроводов. | При необходимости в течение 7 дней
Утепление (изоляция) трубопроводов ЦО (до 2 п.м). Обвязка существующей изоляции. | При необходимости в течение 10 дней
Проверка закрытием до отказа, с пос- ледующим их открытием, регулирую- щих органов задвижек и вентилей. | 1 раз в квартал
Производить регулировку прогрева отопительных приборов | При необхо димости в течение 1 суток
Г. Запуск системы отопления, протапливание ( в место плановых работ)
Удалять воздух из системы отопления по графику в каждом квартале (ДУ); | По заявкам
ИТП- подготовка к О-ЗП:
Покраска оборудования, нанесение маркировок, восстановление замка с ключами | 1 раз в год до 01.09.
Очистка от постороннего мусора;
Очистка гильз под термометры от грязи и заполнение их тех.маслом;
Установка поверенных КИП (манометров, термометров);
Установка пломб, после проверки тепловой инспекции сопел и дросселирующих шайб) на элеваторе и в месте установки дросселирующих шайб; | 1 раз в год до 01.09.
Обвязка трубопроводов, компоновка оборудования
Оформление акта готовности ИТП
5. Обслуживание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения и водоотведения |  | 4
Устранение течи в трубопроводах ХВС (в том числе замена трубопровода до 2м.п.), приборах, запорной и регулирующей арматуры. | По заявкам немедленно
Очистка запорной и регулирующей арматуры от солевых и ржавых наслоений, смазка штока, замена кран-буксы, сливных кранов, замена прокладок на фланцевых соединениях, уплотнение сгонов, набивка сальников, ревизия регулирующих и отключающих кранов, вентилей | По результатам осмотров постоянно
Проверка на работоспособность ( консервация, расконсервирование) поливочной и оросительных систем
Крепление трубопроводов | При необходимости в течение 5 дней
Утепление (изоляция) трубопроводов ХВС при прохождении их через тамбуры подъездов, при верхнем розливе (до 2 п.м). Закрепление существующей изоляции. | При необхо димости в течение 7 дней
Проверять закрытием до отказа с последующим открытием регулирующие органы задвижек и вентилей. | 1 раз в квартал
Обслуживание оборудования водомерного узла, насосных установок | 1 раз в месяц
Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных сетей хозяйственно-бытовой каннализации
Устранение засоров, течи, не герметичнос- ти соединений с восстановлением штатной работоспособности системы | По заявкам
Удаление канализационных стоков (отходов); | В течение до 3-х дней
Проветривание (сушка) помещений | немедленно
Удаление остатков от канализационных стоков; | В течение до 7 дней
Обработка очищенных мест залива дезинфицирующими средствами | После очистки в течение 3 суток
Обслуживание внутридомовых инженерных сетей по канализации
Наращивание выпуска вытяжной части канализационного стояка, выходящего через кровлю или сборную вентиляционную шахту. | При необходимости
Устранение обмерзания оголовков канализационных вытяжек. | При появлении
6. Обслуживание внутридомовых сетей электроснабжения, включая аварийное обслуживание |  | 0.94
Виды работ | Периодичность
Главный распределительный щит дома | 1 раз в 6 месяцев (в соответствии с графиком ППР)
Осмотр, проверка, протяжка электросоединений ВРУ, регулировка, смазка трущихся частей.
Осмотр, очистка, протяжка предохранительных колодок и электросоединений. | 1 раз в 6 месяцев (в соответствии с графиком ППР)
Осмотр, протяжка электросоединений на фазных и нулевых шинах. | 1 раз в 6 месяцев (в соответствии с графиком ППР)
Осмотр, протяжка контактов электроприборов включения коммунального освещения | 1 раз в 6 месяцев (в соответствии с графиком ППР)
Осмотр, очистка от пыли и грязи электросчетчиков, трансформаторов тока | 1 раз в 6 месяцев (в соответствии с графиком ППР)
Снятие показаний эл. счетчика на коммунальные нужды | до 25 числа каждого месяца
Подъезды щит этажный | 1 раз в месяц
Осмотр, проверка, протяжка электросоединений на фазных и нулевых шлейфах, пакетных и автоматических выключателях, съемных колодках.
Очистка от пыли и грязи электросчетчиков, смазка контактов антикоррзийным составом | 1 раз в 6 месяцев (в соответствии с графиком ППР)
Лестничный марш
Осмотр светильников, замена ламп в светильниках. Крепление при необходимости, светильников, выключателей | 1 раз в месяц
Подвальные помещения | 1 раз в 6 месяцев (в соответствии с графиком ППР)
Осмотр, проверка, протяжка электросоединений в магистральных распределительных коробах.
Перетяжка отвисшей электропроводки, установка соединительных креплений
Осмотр, проверка, протяжка электросоединений в распределительных коробах, ЩО. | 1 раз в 6 месяцев (в соответствии с графиком ППР)
Осмотр светильников, замена ламп в светильниках. Крепление при необходимости светильников, выключателей | 1 раз в 6 месяцев (в соответствии с графиком ППР)
7. Аварийно-диспетчерское обслуживание |  | 1
Виды работ | Периодичность
Аварийно-диспетчерское обслуживание | постоянно
8. Замеры сопротивления изоляции |  | 0.31
Виды работ | Периодичность
Замеры сопротивления изоляции | 1 раз в 3 года
9. Техобслуживание ВДГО* |  | 1.43
Виды работ | Периодичность
Техобслуживание ВДГО | 1 раз в 3 года
Осмотр и прочистка шахт на проходимость шара с оформлением акта на здание | 3 раз в год
Осмотр оголовков вентиляционннных шахт с целью предотвращения их обмерзания и закупорки , с записью в специальном журнале | 1 раз в месяц, в период отопительного сезона или в случае образования наледи при неблагоприятных погодных условиях
Внеплановые работы с оформлением акта выполненных работ | по заявкам населения
10. Дератизация, дезинсекция |  | 0.19
Виды работ | Периодичность
Дератизация | 1 раз в 6 месяцев
Дезинсекция | по заявлениям
11. Освещение помещений общего пользования |  | 0.3
Виды работ | Периодичность
Коммунальное освещение | постоянно
12. Текущий ремонт |  | 3.01
Виды работ | Периодичность
Текущий ремонт общего имущества МКД | По необходимости
Итого СТОИМОСТЬ С 1 КВ. М. ПОМЕЩЕНИЯ (руб./кв.м.) |  | 28.24

## Лист1
Приложение 1
к постановлению администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 29.10.2013 года № 2893
Перечень и периодичность работ по содержанию и ремонту многоквартирных жилых домов МО "Пустомержское сельское поселение", согласно договору управления между собственниками помещенй и ООО "УК"Комунальные сети" с учетом конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества многоквартирного дома
Номер группы домов и краткая характеристика многоквартирного дома (МКД) с учетом степени благоустройства | Размер платы: руб/м.кв. | Адрес МКД | Перечень и периодичность работ по содержанию и ремонту МКД с учетом конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества многоквартирного дома
Группа №1 | 28.24 | д.Б.Пустомержа, ул.Оболенского д.23, д.25 д.54/1, д.52/2, д.56, д.62, д.64, ул.Звездная д.1, д.3. | ПРИЛОЖЕНИЕ к группе домов №1
Дома кирпичные по 3-й этаж без лифта, без мусоропровода, с ВДГО:
Группа №2 |  | д.Б.Пустомержа, ул.Звездная, д.8, ул.Молодежная, д.3. | ПРИЛОЖЕНИЕ к группе домов №2
Дома панельные по 3-й этаж без лифта, без мусоропровода, с ВДГО, с ГВС, протяженность МПШ 600п.м., скатная кровля | 30.77
Группа №3 |  | д.Б.Пустомержа, ул.Звездная, д.10, ул.Молодежная, д.4, д.5. | ПРИЛОЖЕНИЕ к группе домов №3
Дома панельные по 3-й этаж без лифта, без мусоропровода, с ВДГО, с ГВС, протяженность МПШ 610 п.м., плоская кровля | 30.05
Группа №4 |  | д.Б.Пустомержа, ул.Звездная, д.2, д.4, д.6. | ПРИЛОЖЕНИЕ к группе домов №4
Дома панельные по 3-й этаж без лифта, без мусоропровода, с ВДГО, с ГВС, протяженность МПШ 470 п.м., плоская кровля | 29.65
Группа №5 |  | д.Мануйлово, д.1. | ПРИЛОЖЕНИЕ к группе домов №5
Дома кирпичные по 3-й этаж без лифта, без мусоропровода,без ВДГО, без уборки помещений общего пользования и придомовой территории: | 18.25
1 | принятие групп домов по степени благоустройства
2 | Установление размера платы по группе №1